药剂科药学大楼规划

药学大楼（旧儿科楼）规划：

二、二楼：面积约750 m2（不包括走廊、楼梯间、卫生间）。设中心药房、输液库和静脉配置中心休息及办公区，具体功能说明如下（具体设置见附图2）。

（一）中心药房约425m2：其中含摆药室13 m2，冷库22 m2，阴凉库84 m2（含精麻药品库13 m2）。

（二）输液库约170 m2 ：其中输液库办公室18 m2，库房152 m2。

（三）静脉配置中心休息及办公区约157：其中配餐间18 m2，休息室89 m2，办公室25 m2，资料室25 m2。

三、五楼：五楼总面积约为615m2（不包括走廊、楼梯间和卫生间），分为四个功能区域：综合班组、临床药学室、TDM实验室、GCP机构，具体功能说明如下（具体设置见附图3）：

（一）综合班组：科长1人、副科长4人，科务秘书1人，共6人。

办公室共4间：办公室1：25m2，办公室2：25m2，办公室3：29m2，办公室4：29m2；接待室1间：27m2；档案室1间：36m2；示教室1间：103m2；库房1间：18m2。

（二）临床药学室：组员共9人

临床药学办公室1间： 88m2；资料阅读室1间：39m2；女更衣室1间：19m2；男更衣室1间：19m2。

（三）TDM实验室

前处理室1间：18m2；进样室1间：21 m2；储存室1间：21 m2；资料室1间：15 m2。

（四）GCP机构

共5间：GCP主任办公室1间：24 m2，质控员与资料管理员1间：24 m2，接待室1间：16m2，试验用药物储存室1间：24 m2，资料室1间：24 m2。

- 建议：

- 由于三楼、四楼为病房，其中三楼为传染病房，目前只有2台电梯情况下，基于安全因素的考虑、输液库和中心药房药品的运送问题，改建时增加货运电梯和载人电梯各1部。

- 一楼内部需要全部打通；同时特别注意进风口要做好防护措施。以便顺利通过验收。

- 二楼2个环形通道不动，内部需要打通。

- 三楼以下管道需要改道至外墙。

- 五楼房间厕所拆除或封死，局部房间布局进行更改。

药剂科

2020年3月11日