## A.1 招标工程量清单封面(160号YZ)
A.1 招标工程量清单封面
| 电气部分 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
| 时 间: | 2019-03-04

## B.1 招标工程量清单扉页(160号YZ)
B.1 招标工程量清单扉页
|  | 电气部分 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人: |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
| 法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或者盖章) |  | (签字或者盖章)
| 编 制 人: |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编制时间: | 2019-03-04 | 复核时间: | 2019-03-04

## E.1 单位工程工程量与造价表(160号YZ)
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: 用途: | [7 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
1 | 030404017001 | 开关箱-AP | 含断路器、漏电保护开关等 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 030412005001 | LED吸顶洁净气密封灯 | 36W，300×900mm | 套 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 030404035001 | 插座（含接线盒） | 五孔插座，220V，10A | 个 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030501017001 | 网络面板（含接线盒） | 双口网络，含模块 | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030404034001 | 照明开关（含接线盒） | 1.单联单控 2.大板开关 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030404034002 | 照明开关（含接线盒） | 1.双联单控 2.大板开关 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 030404032001 | 端子箱 | 不锈钢，TD28-S | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 030411004001 | 配线 | WDZ-BYJ-2.5 450V/750V | m | 121.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 030411004002 | 配线 | WDZ-BYJ-4 450V/750V | m | 87.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030502005001 | 超六类网络线 | CAT-6E | m | 72.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030411001001 | KBG线管 DN20 | KBG电线管，Φ20 | m | 142.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 030411001001 | 热镀锌扁钢 | 40¡Á4mm | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 030411004001 | 接地线 | BVR-6 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-03-04
E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: 用途: | [7 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |  |  |  | 0
14 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030411001002 | 配管 | KBG线管 Φ32 | m | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030404018001 | 组合电源插座箱（含插座） | 3位，3×220V | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累 计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 投标人: |  | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
[6 empty] | 编制时间: |  | 2019-03-04

## E.7 总价措施项目清单计费表(160号YZ)
E.7 总价措施项目清单计费表
工程名称:电气部分 标段: | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费 率(%) | 金 额(元) | 备注
1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 14.27 | 0
2 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.16 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编制人(造价人员): |  |  | 复核人(造价工程师):
注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

## F.1 其他项目清单与计价汇总表(160号YZ)
F.1 其他项目清单与计价汇总表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 明细详见F.3
2 | 暂估价 | 0 | 0
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.4
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 明细详见F.5
3 | 计日工 | 0 | 0 | 明细详见F.6
4 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 明细详见F.7
5 | 索赔与现场签证 | 0 | 0 | 明细详见F.8
6 | 1+2.2+3+4+5项合计 | 0 | 0 | 1+2.2+3+4+5项合计
7 | 销项税额 | 0 | 0 | (6项)×9%
8 | 附加税费 | 0 | 0 | (6+7项)×费率
9 | 合计 | 0 | 0 | (6+7+8)项合计
|  | 0 | 0
注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.
| 投标人: |  | (盖章)
| 法定代表人或委托代理人: |  | (签章或盖章)
| 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章) | 0
| 编制时间: |  | 2019-03-04 | 0
0

## F.3 暂列金额明细表(160号YZ)
F.3 暂列金额明细表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 |  |  | 0
注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.
2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

## F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表(160号YZ)
F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计 |  |  | 合价: 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.
2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.
0

## F.5 专业工程暂估价及结算价表(160号YZ)
F.5 专业工程暂估价及结算价表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
合 计 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.
2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

## J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表(16
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: | [7 empty] | 第1页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
1 | 00004 | 综合人工(安装) | 工日 | 29.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 010238 | 电焊条 结 422 Φ3.2 | kg | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 010265 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 010266 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 010278 | 镀锌带母螺栓 M6×16～25 | 套 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 010306 | 镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 010312 | 镀锌精制带帽螺栓 M16×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 010321 | 镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫 | 10套 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 010349 | 镀锌锁紧螺母 3×15～20 | 个 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 010350 | 镀锌锁紧螺母 3×20 | 个 | 17.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 010352 | 镀锌锁紧螺母 3×32 | 个 | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 010378 | 镀锌铁丝 8#～12# | kg | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 010382 | 镀锌铁丝 13#～17# | kg | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 010387 | 镀锌铁丝 18#～22# | kg | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 010452 | 钢板垫板 δ1～2 | kg | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 010555 | 钢丝 Φ1.6 | kg | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 010638 | 焊锡丝 | kg | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 010694 | 角钢 (综合) | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 011025 | 伞型螺栓 M6～8×150 | 套 | 12.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 011208 | 圆钢 Φ5.5～9 | kg | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间: | 2019-03-04
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: | [7 empty] | 第2页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
21 | 020117 | 塑料护口 (钢管用) 15 | 个 | 2.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 020118 | 塑料护口 (钢管用) 15～20 | 个 | 20.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 020119 | 塑料护口 (钢管用) 20 | 个 | 17.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 020121 | 塑料护口 (钢管用) 32 | 个 | 6.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 020129 | 塑料胶线 2×16/0.15 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 020170 | 橡胶垫 δ2 | m2 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 020252 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 030148 | 木螺钉 Φ2～4×6～65 | 10个 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 110099 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 110109 | 调和漆 | kg | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 110121 | 防锈漆 C53-1 | kg | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 110124 | 酚醛磁漆 (各种颜色) | kg | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 120171 | 汽油 | kg | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 120184 | 清油 | kg | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 120187 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 140092 | 钢管保护管 Φ40×400 | 根 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 140323 | 塑料软管 | kg | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 150074 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 套 | 12.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 150215 | 管接头 5×20 | 个 | 18.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 150217 | 管接头 6×32 | 个 | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 200002 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 3.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间: | 2019-03-04
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: | [7 empty] | 第3页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
42 | 22035-202~1 | 组合电源插座箱 | 台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 22035-202~6 | 总配电箱AP | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 240045 | 塑料绝缘线 BV-1.5mm2 | m | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 240050 | 塑料绝缘线 BV-2.5mm2 | m | 2.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 250032 | 裸铜线 6mm2 | kg | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 260053 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 320035 | 钢锯条 | 根 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 320083 | 锯条(各种规格) | 根 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 320141 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 320202 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 410366 | 铰链 | 副 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 410462 | 棉纱头 | kg | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 410522 | 其他材料费 | 元 | 8.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ZC00006-02~4 | KBG电线管，Φ20 | m | 146.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ZC00006-04~2 | KBG电线管Φ32 | m | 52.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ZC00008~2 | WDZ-BYJ无卤低烟阻燃（耐火）铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 141.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ZC00008~4 | 绝缘导线 | m | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ZC00012~1 | 单联单控开关 | 只 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ZC00012~2 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ZC00021~1 | 成套插座 | 套 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间: | 2019-03-04
|  |  |  | 0 | 0
J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表 (一般计税法)
工程名称:电气部分 标段: | [7 empty] | 第4页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 基期价(元) | 市场价(元) |  | 合价(元) | 备注
[6 empty] | 含税 | 除税
62 | ZC00028~2 | LED吸顶洁净气密封灯 | 套 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ZC00039~2 | WDZ-BYJ无卤低烟阻燃（耐火）铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 91.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ZC00040~1 | 接线盒 | 个 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ZC01216~1 | 双绞线缆 CAT-6E | m | 76.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ZC01307~1 | 网络面板 | 个 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ZC03029-5~1 | WDZB-YJY-5*6 | m | 52.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | J3-17 | 汽车式起重机 提升质量5t 中 | 台班 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | J4-5 | 载货汽车 装载质量5t 中 | 台班 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | J9-1 | 交流电弧焊机 容量21kV·A 小 | 台班 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | JX01126 | 电动煨弯机 直径50～180mm | 台班 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Y22-24 | 对讲机 C15 对讲距离5km | 台班 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Y3-28 | 数字万用表 PS-56 精度:0.1 | 台班 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 本 页 小 计 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表
2.单位工程、单项工程、建设项目通用表
3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含税栏.
4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.
5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.
[7 empty] | 投标人: | (盖章)
[5 empty] | 法定代表人或委托代理人: |  |  | (签章或盖章)
[6 empty] | 注册造价工程师: |  | (签字并盖造价工程师执业专业章)
|  |  |  | 0 | 0 |  | 编制时间: | 2019-03-04
|  |  |  | 0 | 0