湘西自治州人民医院

招

标

文

件

项目名称：门诊美容科手术室改造项目

计划编号: ZYC-2022-072-JJ001

时    间：2022年5月

第一章   招标公告

## 一、招标条件

本招标项目   门诊美容科手术室改造项目  根据   2021年7月22日院党委会精神     批准建设，建设资金来自 单位自筹  （资金来源）。招标人（项目业主）为  湘西土家族苗族自治州人民医院  ，建设项目资金已到位，项目已具备招标条件，根据2022年5月7日院党委会议纪要和院内采购管理办法，现对该项目的施工进行院内公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1  项目名称： 门诊美容科手术室改造项目

2.2  建设地点：  湘西自治州人民医院（乾州）门诊楼x楼

2.3  规   模：  改造面积约130㎡，共设2间手术室、清洁走廊、污物走廊及相应的辅助用房。 招标控制价：461079.07元。

2.4  工期要求：  60日历天

2.5  质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格

2.6  保修要求：    按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及相关法律法规执行 。

2.7  招标范围： 拆除工程（拆除原建筑墙体、原地面砖、原墙砖、原吊顶）、装饰部分（地面找平、自流平地坪、地面同质透心橡胶地板安装，墙面50mm岩棉彩钢板隔墙、墙砖铺贴、墙漆涂料等，顶面50mm岩棉彩钢板吊顶）、安装工程（电气工程，空调工程，医用气体工程，给排水工程）等。配合消毒柜、空调柜（二者为甲方单独采购）安装。详见施工图纸和工程量清单。

# 三、投标人资格要求

3.1  具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

3.2  具备建设行政主管部门颁发的   建筑工程施工总承包叁级或以上资质，或者建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以   资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3  项目负责人具备  建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业 资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证。

3.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.5本次招标不接受联合体投标。

# 四、评标办法

本项目评标办法采用《湘西自治州人民医院采购管理办法（暂行）》州医党发【2021】57号文件中  最低价法   。本项目资格审查方式为开标后资格审查。

# 五、投标保证金

投标保证金的金额为：5000元，投标单位递交投标文件时递交现金。投标保证金递交截止时间为：开标时间。

# 六、招标文件的获取及澄清答疑发布

6.1请从2022年 5 月 31 日～2022 年 6 月  6  日 17 时30分止（北京时间，下同）在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网   进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单。如通过网络下载，其招标文件、图纸及工程量清单与备案的书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。

6.2招标文件每套售价 0元，递交投标文件时缴纳。

6.3澄清答疑采用 网上答疑 方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网    上发布。

6.4投标人应自行在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网    上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑、工程量清单、图纸等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

# 七、投标文件的递交

7.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 2022 年 6  月  7 日  9  时  30 分，地点为 湘西自治州人民医院（乾州）内科楼2225室

7.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

7.3  投标人授权委托代理人须亲自到场参加投标。

# 八、发布公告的媒介

本次招标公告在   湘西土家族苗族自治州人民医院官网    上发布。公示期不少于3个工作日。

# 九、行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为  院监督执纪室  。电话：  0743-8669077 。

# 十、联系方式

招 标 人：  湘西土家族苗族自治州人民医院

地    址：  吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处

联 系 人：  向先生

电    话：  13739005491

第二章  投标人须知

## 一、招标人

招 标 人：  湘西土家族苗族自治州人民医院

地    址：  吉首市乾州世纪大道与建新路交汇处

联 系 人：  向先生

电    话：  13739005491

## 二、项目概况与招标范围

项目名称： 门诊美容科手术室改造项目

建设地点： 湘西土家族苗族自治州人民医院（乾州）门诊楼X楼

规   模： 改造面积约130㎡，共设2间手术室、清洁走廊、污物走廊及相应的辅助用房。 招标控制价：461079.07元。

工期要求： 60日历天

质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》要求，验收合格。

保修要求： 按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及相关法律法规执行。

招标范围： 拆除工程（拆除原建筑墙体、原地面砖、原墙砖、原吊顶）、装饰部分（地面找平、自流平地坪、地面同质透心橡胶地板安装，墙面50mm岩棉彩钢板隔墙、墙砖铺贴、墙漆涂料等，顶面50mm岩棉彩钢板吊顶）、安装工程（电气工程，空调工程，医用气体工程，给排水工程）等。配合消毒柜、空调柜（二者为甲方单独采购）安装。详见施工图纸和工程量清单。

三、投标人资质条件和信誉

### 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；

### 具备建设行政主管部门颁发的  建筑工程施工总承包叁级或以上资质，或者建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质   资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

### 项目负责人为  建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业   资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证。

### 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

### 财务要求： 无处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管和冻结、破产等状态。

### 业绩要求： 近三年（2019年5月~2022年5月）具有类似项目（病房、门诊、医技楼）装饰装修工程30万元及以上的业绩。

### 信誉要求：近三年内无骗取中标、严重违约或重大工程质量问题。

## 四、投标保证金

本项目投标保证金为5000元，投标单位递交投标文件时递交现金。除中标候选人外，评标完成后当即退还。中标候选人的投标保证金合同签订完成后无息退还。中标后无正当理由不签订合同的，投标保证金不予退还。

## 五、履约担保

本项目履约保证金5000元。合同签订前提交。竣工验收合格后无息退还。中标后无正当理由不积极履约的，履约保证金不予退还。

六、报价要求

（一）本项目工程量清单编制依据:

1、湖南省2020年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林工程消耗量标准》；

2、湖南省建设厅湘建价[2020]56号关于颁发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知。

3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕160号)。

4、湘建价〔2019〕47号湖南省住房和城乡建设厅关于印发的《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》

5、建筑材料价格按湘西建筑管理2022年第1期及市场价计算；

6、设计图纸、其它有关文件、规范、标准等；

（二）只能有一个有效报价，否则为不合格投标人。

（三）投标报价不能超出招标控制价，否则视为不响应招标文件，为无效报价。

（四）总报价包括所需项目的所有建设内容、税费、运输费、安装及调试费、建设所需辅助材料费、备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标单位方免费提供，招标人不再支付任何费用。

七、开标

1.本项目评标办法采用 《湘西自治州人民医院采购管理办法（暂行）》州医党发【2021】57  号文件中  最低价法   。本项目资格审查方式为开标后资格审查。

2.中标单价确定方法：分部分项中标单价=采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率），下浮率=（招标控制价（预算价）-中标价）/招标控制价（预算价）*100% 。

### 3.投标人委托代理人须亲自到场持本人身份证及法人身份证明和授权委托书参加投标。

### 4.中标公示：在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在湘西自治州人民医院官网予以公示，公示期不少于3个工作日。

### 八、结算

## 1.项目结算按照实际发生工程量与中标单价确定：

项目结算价格=项目实际发生工程量*采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率）；

2.当金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目变更后工程量调增小于15%或金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目）变更后工程量调增小于25%时，其综合单价按中标价执行。

3.当金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目变更后工程量调增大于15%以上部分工程量或金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目变更后工程量调增大于25%以上部分工程量时，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及湘西自治州住建局发布的2022年第1期《湘西建筑管理》材料预算价（湘西自治州住建局发布的2022年第1期《湘西建筑管理》没有发布的双方通过询价）确定，但投标单位报价时的优惠比例应予保持。

### 4.施工中，当变更（含设计变更）引起新增项目时（招标工程量清单中没有），除按报价计费标准及依据计价外，投标单位报价的优惠比例（投标报价与招标控制价价比较）应予保持。

### 5.经审计，建设项目核减率(指核减额与送审总价之比)在15%(含15%)以下的，其审计费用由医院承担；超过15%时，全部审计费用由承包人承担，并同意发包方从应付工程款中扣除。

## 九、工程款支付

## 竣工验收后支付至合同价的70%，结算经审计完成后，除扣除3%的质保金外，按照审定金额一次性付清工程款。质保期满二年后（自实际竣工日期起二年），无责任或及时维修达到相关要求，付清质保金。

第三章   施工合同

甲方（全称）：湘西自治州人民医院

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方            项目（以下简称工程）施工有关事宜，达成如下协议。

- 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 施工规模：

- 工程承包范围及内容

2.1 承包范围：设计图示范围的所有本工程内容。

2.2 工程内容：按工程限价文件及工程量清单中约定的各项工程量。

2.3 施工地点：                    。

- 承包金额及承包方式

3.1 承包方式： 包工包料 。

3.2合同价款：            元。大写：

- 工程期限

4.1工    期：       日历天。

4.2 工期从签订合同后的3个工作日算起。

4.3 由甲方的原因导致乙方不能按合同约定日期进场开工的，经甲方现场代表同意签证后工期相应顺延，并书面通知顺延期限。

- 工程质量

5.1 乙方应严格按照国家颁发施工及技术验收规范和施工工程质量检验评定标准及工程施工图纸、图纸说明进行施工。保证工程质量达到国家颁发的施工验收规范、工程质量检验标准和工程施工图纸、合同的要求。

5.2 本工程质量达到施工工程质量检验评定合格等级。

- 安全生产文明施工

6.1认真贯彻安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行国家和上级颁发的有关安全生产的法规、标准、规定、规程、制度。

6.2乙方应建立健全保障安全生产的规章制度和管理办法。遵守现场安全施工管理规定，搞好施工区域的安全文明施工，保护好公共安全设施。

6.3认真遵守医院对施工现场的各种安全管理制度，落实院感管理与疫情防控工作对施工的相关要求，主动接受甲方现场代表的监督、管理和指导。

6.4编制所承担项目的安全技术措施，并报送甲方现场代表审定。复杂的和危性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻落实。

6.5参加甲方组织的安全例会和安全大检查，认真执行会议决议，及时整改事隐患，并把整改情况报发包方。

6.6不得擅自扩大施工、作业范围；不得擅自动用现场设备、设施。

6.7未经许可，不得擅自接引电源、水源、气源。

6.8不得占用、破坏消防通道或主要通道。若施工需要时，应设置围栏、警示标志（夜间设置警示灯）。施工造成的孔洞及临时拆除的盖板、围栏等安全设施，应设置临时围栏并设置警示标志（必要时设警示灯）。

6.9工作结束前，必须认真检查，消除火源；在明火禁区施工作业时，应按规定办理动火工作票。

6.10发生人身和生产事故，及时报告甲方现场代表，主动接受和配合事故调查。

6.11在有危险的生产区域内作业，如有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等，及可能引起生产设备停电、停运事故的场所作业，乙方应事先制订安全措施，报甲方现场代表审查合格后实施。

6.12凡由乙方责任造成的伤亡或财产损失事故，全部由承包方负责并承担全部经济损失。

第七条  材料供应及设备

7.1本工程所需钢材及其他材料和一切设备均由乙方自行解决。以上材料应满足本工程规定的质量标准，由承包方负责采购、装载、运输、卸车、贮存和保管。属于甲方未作规定的材料则需由甲方和施工单位共同确定品牌、规格、型号、产地、颜色、厂家、等级、价格后方可采购。

7.2以上材料必须符合国家质量检验标准要求，并出具产品合格证书经甲方，甲方确认后方可进入施工场地。

第八条  变更约定

施工期间工程项目施工内容原则上不得变更。若有特殊情况，需要变更，须按相关程序进行，否则不予确认。

第九条  竣工资料及验收办法

9.1工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方依据施工图纸、设计变更通知，施工及技术验收规范和施工工程质量检验评定标准，进行验收。

9.2交付验收的工程，乙方应做到窗明、地净、不留尾欠，临时设施撤出，场地清洁，竣工验收合格后撤除全部施工设备。(乙方负责空气质量检测)

9.3竣工验收中发现有不符合工程质量要求的，需要返工的工程按双方验收时商定的时间，由乙方无偿修理或返工、改建合格后再进行验收，竣工日期以最后检查合格日期为准。

9.4已竣工工程，在交验前由乙方负责保护和管理。未办理交工验收，甲方不得使用，否则视为交付验收，所发生的一切责任按规定承担。

9.5因乙方原因应将工程交验而不交验的，赔偿因此而造成的经济损失。

第十条  保修期限

10.1工程交工验收合格之日起，按《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 及相关法律法规的保修条款执行，保修期为2年（自实际竣工日期起二年），在保修期内发生施工质量问题，甲方通知乙方，由乙方按相关规定的保修范围，无偿修理；若乙方拒绝保修，甲方可用保留乙方的保修金进行保修，其工程费用超出保修金时，由乙方承担，甲方有权依法向乙方追偿。

10.2 质量缺陷保修响应时间为发出通知后24小时之内赶到现场。

第十一条  责任与义务

11.1开工前，“三通一平”（水、电、路通和场地平整）由甲方负责，施工用水用电等费用由乙方承担。

11.2本合同签订后三天内，甲方向乙方提供完整设计施工图一套。

11.3甲方如需变更设计时，应提前五天通知乙方，并办理好工程变更和修改设计手续。

11.4甲方委派        现场施工代表，对工程进度、质量、隐蔽工程中的交验工程签证，并联系和处理施工中的有关事宜。

11.5乙方自建临时设施（工棚、材料库），做好施工组织管理，保持现场清洁，道路畅通，建材堆放整齐，及时消除建筑垃圾，做到文明施工。

第十二条  工程结算办法与支付

1.计量和计价办法：工程量计量按湘建价[2020]56号（湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》通知）和建筑材料价格按湘西建筑管理2022年第1期市场价等有关规定计算。

## 2.项目结算按照实际发生工程量与中标单价确定：

中标单价确定方法：分部分项中标单价=采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率），下浮率=（招标控制价（预算价）-中标价）/招标控制价（预算价）*100% 。

项目结算价格=项目实际发生工程量*采购人招标控制价中分部分项的单价*（1-下浮率）；

3.当金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目变更后工程量调增小于15%或金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目）变更后工程量调增小于25%时，其综合单价按中标价执行。

4.当金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目变更后工程量调增大于15%以上部分的工程量或金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目变更后工程量调增大于25%以上部分的工程量时，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及湘西自治州住建局发布的2022年第1期《湘西建筑管理》材料预算价（湘西自治州住建局发布的2022年第1期《湘西建筑管理》没有发布的双方通过询价）确定，但投标单位报价时的优惠比例应予保持。

### 5.施工中，当变更（含设计变更）引起新增项目时（招标工程量清单中没有），除按报价计费标准及依据计价外，投标单位报价的优惠比例（投标报价与招标控制价价比较）应予保持。

6. 竣工验收后支付至合同价的70%，结算经审计完毕后，除扣除3%的质保金外，一次性付清工程款。质保期满二年后（自实际竣工日期起二年），无责任或及时维修达到相关要求，付清质保金。

7.经审计，建设项目核减率(指核减额与送审总价之比)在15%(含15%)以下的，其审计费用由医院承担；超过15%时，全部审计费用由

承包人承担，并同意发包方从应付工程款中扣除。

第十三条  违约责任

13.1甲乙双方协商签订本合同应信守承诺，认真履行义务和责任。如任何乙方有违约行为或擅自终止，解除本合同，由违约方向对方支付违约金（按现行国家法律、法规规定支付违约金）。

第十四条 合同纠纷与解决办法

14.1本合同双方协商订立，应共同遵守，若甲乙双方发生纠纷由双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向本工程所在地人民法院起诉解决。

第十五条 其它约定

15.1本项目履约保证金5000元。合同签订前提交。竣工验收合格后无息退还。中标后无正当理由不积极履约的，履约保证金不予退还。

15.2乙方承建该工程，不得分包、转包。如有发生此类行为业主有权单方终止合同，已经发生的相关费用和由此造成的损失由乙方承担。

15.3乙方应进行人身安全险投保，保险费由乙方自行解决。

15.4该工程的邀请函、询价函、限价清单、中标通知书和乙方的投标文件为本合同的组成部分。

15.5施工作业应符合医院管理与院感相关规定，由此产生的相关费用由施工单位自己承担。

15.6本合同未尽事宜，双方协商解决，另订补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十六条  合同生效及份数

16.1本合同经甲乙双方单位签章，法人代表或委托代理人签字后生效。

16.2本合同一式5份，甲方3份，乙方2份，具有同等法律效力。

16.3 合同签字日期：      年    月    日

甲方：                        乙方：

单位名称(盖章)：              单位名称(盖章)：

法人代表人（签字）：           法人代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

开户银行：

账   号：

第四章   投标文件格式要求

## 一、投标文件应具备（但不限于）如下要求。

- 投标文件中应附投标单位专业资质证书复印件，营业执照复印件，项目负责人相关证件（身份证、建造师证、安全证等）。

- 业绩证明合同复印件（原件备查）。

- 报价书。报价应含安全文明施工费、修建临时设施和所有试验检验费用。分部分项中标单价以招标控制价中分部分项的单价优惠后确定。

4、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料。

5、法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及附法定代表人身份证明复印件。

6、近3年（2019、2020、2021）内无骗取中标、严重违约或重大工程质量问题（提供承诺函）。

7、其他相关资料。

## 二、其他

1.采用胶装方式装订，提倡双面打印。投标文件要求密封，封口加盖投标人单位公章。

2.一式三份（正本1份，副本2份）。

3.投标文件有效期90天。

4.递交投标文件地点：湘西土家族苗族自治州人民医院（乾州）内科楼2225室。

5.递交投标文件时间：2022年6月 7日 上午9：30。

6.逾期送达的或者未送达指定地点或未密封的投标文件，采购人将拒收。

7.按规定有盖章要求的，投标文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可用正本复印(标书封面除外)。

基建科

2022年5月 30日