## E.1 单位工程工程量与造价表(安装专用含定额)(160号YT
工程量清单
工程名称:湘西州人民医院住院楼消防控制器移位工程 标段:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量
0
1 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT)/琴台 1、住院楼使用 | 台 | 1 | 1449.49 | 1301.16 | 143.13 | 5.2
2 | 030904013001 | 联动控制主机/琴台 1、住院楼使用 | 台 | 1 | 1752.25 | 1572.94 | 173.02 | 6.29
3 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)/琴台 1、住院楼使用 | 台 | 1 | 4244.85 | 3810.47 | 419.15 | 15.23
4 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机/琴台 1、住院楼使用 | 台 | 1 | 8129.11 | 7297.25 | 802.7 | 29.16
5 | 030904017001 | 报警联动一体机/立柜 1、儿科使用 | 台 | 1 | 3728.86 | 3347.28 | 368.2 | 13.38
6 | 030904009001 | 区域报警控制箱/壁挂 1、住院楼地下室使用 | 台 | 1 | 2405.07 | 2158.96 | 237.49 | 8.63
7 | 030411005001 | 接线箱-200对 | 个 | 2 | 1696.84 | 1523.2 | 167.55 | 6.09
8 | 030411004001 | 信号线 NH-RVS2*2.5mm2 | m | 13986 | 59538.4 | 53445.96 | 5878.88 | 213.57
9 | 030411004002 | 消防广播线 NH-RVS 2*4mm2 | m | 379.65 | 2099.47 | 1884.62 | 207.31 | 7.53
10 | 030411004003 | 24V外控电源 NH-RVS 2*6mm2 | m | 699.3 | 4871.32 | 4372.87 | 480.98 | 17.48
11 | 030411004004 | 消防电话线 NH-KVVP 2*2.5mm2 | m | 699.3 | 3623.07 | 3252.35 | 357.73 | 12.99
12 | 030411004005 | 控制电缆 NH-KVV 3*2.5mm2 | m | 15384.6 | 97199.9 | 87252.84 | 9598.45 | 348.62
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 52306.44 | 46953.88 | 5164.93 | 187.63
14 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 组 | 18 | 23481.16 | 21078.32 | 2318.62 | 84.22
15 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 电梯 | 组 | 3 | 2730.23 | 2450.84 | 269.59 | 9.8
16 | 030905003001 | 防火控制装置调试 防火卷帘 | 个 | 26 | 9045.48 | 8119.85 | 893.18 | 32.45
17 | 030905003002 | 防火控制装置调试 消防广播 | 个 | 185 | 3605.47 | 3236.52 | 356.01 | 12.93
18 | 030905003003 | 防火控制装置调试/消防通讯 | 个 | 212 | 4131.67 | 3708.88 | 407.97 | 14.82
19 | 030905003004 | 防火控制装置调试/防排烟 | 个 | 51 | 3048.07 | 2736.16 | 300.98 | 10.93
|  |  | 0 | 0
0