编  制  说  明

工程名称：湘西州人民医院住院楼15楼胸外科弱电改造

一、工程概况： 本项目为湘西州人民医院住院楼15楼胸外科弱电改造，包含安全防范、门禁、医护对讲、综合布线、信息发布查询、电视伴音等弱电管线改造，拆除原有管线，新增弱电机柜1台及4台交换机等； 二、编制依据： 1、设计图纸； 3、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖 南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2014〕113号） 4、湘建价[2016]134号湖南省住房和城乡建设厅关于印发的《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险相关事宜的通知》 5、湘建价[2017]160号湖南省住房和城乡建设厅关于关于印发的《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》 6、湘建价[2017]134号湖南省住房和城乡建设厅关于印发的《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险计费标准的通知》 7、湘建价[2018]101号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》 8、人工工资按湘建价[2017]165号文，装饰工程按110元/工日，其他均按88元/工日，材料价格按吉首地区2018年第5期及部分市场价格进行调整； 三、其他说明： - 本项目未计算相关设备主材，只计算相关弱电管线改造； - 弱电管线改造考虑利用原有桥架； - 拆除原有管线、新做管线穿墙打洞及修复、拆除天棚龙骨面层及修复均已按暂估价列项 - 电视及摄像系统预埋已按暂估价列项， - 本项目均按分部分项合计考虑10%不可预见费。

编制：                  复核：                 审核：